Предписание ОНД Пригородного района

|  |  |
| --- | --- |
| **7. МБДОУ Детский сад № 22**  **пос. Алханчурт**  **ул. Алханчуртская**  **29 «а»** | 1. Двери на путях эвакуации не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах ст. ст. 3, 4 и 6 № 123-ФЗ; ч.4 ст. 4.№ 117-ФЗ; п.62 ППР, п. 6.18\* СНиП 21-01-97\*.  **2. Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) с оформлением акта проверки, ст. ст. 3, 4 и 6 № 123-ФЗ; ч.4 ст. 4.№ 117-ФЗ; п.61 ППР № 390.**  **3. Не обеспечено выполнение декларации пожарной безопасности с достоверной информацией (ст.ст.3, 4, 6 и 64 ФЗ №123).**  **4. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. ст. 3, 4, 6, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**  **5. Не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей (ст. ст. 3, 4, 6 и 60 № 123-ФЗ; ч.4 ст. 4 № 117-ФЗ; п. 478 ППР № 390).**  К первому пункту самодоводчики приобретены, только не установлены. |

Примечане: Жирным шрифтом выделены устраненные недостатки